4. Проектные предложения.

Для развития системы водоснабжения муниципального образования Степной сельсовет необходимы следующие мероприятия:

- замена водонапорных башен.

- строительство новых магистральных кольцевых водопроводных сетей

- выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово-профилактических работ по замене водопроводных сетей, оздоровление и благоустройство зон санитарной охраны источников

водоснабжения);

-строительство      станций      водоподготовки,      в      том      числе

обеззараживания, на водопроводах;

- передать «бесхозные» водопроводы на баланс поссовета;

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых

участков из современных материалов;

-   проводить   мероприятия   по   поддержанию   производительности

действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально

устаревшего технологического оборудования.

3.Сведения о водоснабжении

Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путём модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением технологий и материалов

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой в расчётный срок

В качестве основных источников водоснабжения муниципального образования Степной сельсовет для хозяйственно-питьевых промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные' источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники